DOMANI төслийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах сургалт-судалгааны багаж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, техникийн тодорхойлолт

| № | БТТ-ийн жагсаалт ба загвар | Техникийн үзүүлэлт | Фото | Тоо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дуу чимээ хэмжигч CEL-633A1 | - Хязгаар: 20-140dB - Хугацаа: 1 секунд – 24 цаг - Зай: 3x AA Alkaline - Жин: 270 гр - Хэмжээ: 230x72x31 мм - Санах ой: 2GB |  | 1 |
|  | Термо реактор RD 125 Reactor | - Ажиллах хэм: 100 / 120 / 150 °C - Ажиллах хугацаа: 30/60/120 минут - Багтаамж: 24 дээж - Диаметр: 16 mm - Хүчдэл: 220 V эсхүл 110 V |  | 1 |
|  | Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч хэмжигч Lovibond® MD 100 COD Colorimeter Set | - Дагалдах бодис - Хуруу шил тогтоогч - Стандарт уусмал |  | 1 |
|  | Биологийн хэрэгцээт хүчилтөрөрчг хэмжигч Lovibond® BD 600 BOD measurement system with 6 Sensors | - Оролт: USB & SD - Дэлгэц: LCD - Дагалдах бодис - Стандарт уусмал |  | 1 |
| Нийт |  |  |  | 4 |