DOMANI төслийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах сургалтын багаж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, техникийн тодорхойлолт
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	1. 
	 Термо реактор
RD 125 Reactor
	· Ажиллах хэм: 100 / 120 / 150 °C
· Ажиллах хугацаа: 30/60/120 минут
· Багтаамж: 24 дээж
· Диаметр: 16 mm
· Хүчдэл: 220 V эсхүл 110 V
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	2. 
	Химийн хэрэгцээт
хүчилтөрөгч хэмжигч
Lovibond® MD 100 COD 
Colorimeter Set
	· Дагалдах бодис
· Хуруу шил тогтоогч
· Стандарт уусмал
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	Нийт 
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Дээрх багаж, тоног төхөөрөмжийн дагалдах хэрэгсэл бүгд байх ёстой буюу хэрэглэхэд бэлэн байна. 
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