DOMANI төслийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах сургалтын багаж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, техникийн тодорхойлолт

| № | БТТ-ийн жагсаалт ба загвар | Техникийн үзүүлэлт | Фото | Тоо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Термо реактор RD 125 Reactor | - Ажиллах хэм: 100 / 120 / 150 °C - Ажиллах хугацаа: 30/60/120 минут - Багтаамж: 24 дээж - Диаметр: 16 mm - Хүчдэл: 220 V эсхүл 110 V |  | 1 |
|  | Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч хэмжигч Lovibond® MD 100 COD Colorimeter Set | - Дагалдах бодис - Хуруу шил тогтоогч - Стандарт уусмал |  | 1 |
| Нийт |  |  |  | 2 |

Дээрх багаж, тоног төхөөрөмжийн дагалдах хэрэгсэл бүгд байх ёстой буюу хэрэглэхэд бэлэн байна.