DOMANI төслийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах судалгааны багаж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, техникийн тодорхойлолт
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	1. 
	Биологийн хэрэгцээт
хүчилтөрөрчг хэмжигч
Lovibond® BD 600 BOD
measurement system
with 6 Sensors
	· Оролт: USB & SD
· Дэлгэц: LCD
· Дагалдах бодис
· Стандарт уусмал
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Дээрх багаж, тоног төхөөрөмжийн дагалдах хэрэгсэл бүгд байх ёстой буюу хэрэглэхэд бэлэн байна. 
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