DOMANI төслийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах сургалтын багаж, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, техникийн тодорхойлолт
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	1. 
	 Дуу чимээ хэмжигч 
CEL-633A1
Ultra-wide range
	· Хязгаар: 20-140dB
· Хугацаа: 1 секунд – 24 цаг
· Зай: 3x AA Alkaline
· Жин: 270 гр
· Хэмжээ: 230x72x31 мм
· Санах ой: 2GB
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Дээрх багаж, тоног төхөөрөмж хэрэглэхэд бэлэн байх ёстой. 
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